## 計算シート
省エネ計算シート
申請者氏名（法人の場合は、法人名及び代表者氏名）
１ 補助事業による二酸化炭素排出量の削減効果見込（年間）
色のついたセルに入力してください。
設備の種類 |  | 更新前排出量 |  | 更新後排出量 |  | 削減量 |  | 削減率
空調設備 |  |  | ㎏-CO₂ |  | ㎏-CO₂ | 0 | ㎏-CO₂ | 0 | ％ | #DIV/0!
給湯設備 |  |  | ㎏-CO₂ |  | ㎏-CO₂ | 0 | ㎏-CO₂ | 0 | ％ | #DIV/0!
照明設備 |  |  | ㎏-CO₂ |  | ㎏-CO₂ | 0 | ㎏-CO₂ | 0 | ％ | #DIV/0!
合計 |  | 0 | ㎏-CO₂ | 0 | ㎏-CO₂ | 0 | ㎏-CO₂ | 0 | ％ | #DIV/0!
２ 削減効果見込みに関する説明（計算式等）
上記１の削減効果の根拠（算定式等）を記載してください。書ききれない場合は別紙でも可。
二酸化炭素排出量の削減見込量は、エネルギー種別毎に以下の係数を乗じて算出すること。
電気：0.452kg-CO₂/kWh 灯油：2.50kg-CO₂/ℓ 軽油：2.62kg-CO₂/ℓ
Ａ重油：2.75㎏-CO₂/ℓ LPG：2.99㎏-CO₂/kg（6.55㎏-CO₂/㎥） 都市ガス：2.05㎏-CO₂/㎥
（上記以外で削減されたエネルギーがある場合は、市に問い合わせること。）

## 記入例
省エネ計算シート
申請者氏名（法人の場合は、法人名及び代表者氏名）
〇〇株式会社 代表取締役社長〇〇 〇〇
１ 補助事業による二酸化炭素排出量の削減効果見込（年間）
色のついたセルに入力してください。
設備の種類 |  | 更新前排出量 |  | 更新後排出量 |  | 削減量 |  | 削減率
空調設備 |  | 306.5 | ㎏-CO₂ | 284.8 | ㎏-CO₂ | 21.7 | ㎏-CO₂ | 7.0799 | ％ | 7.0799
給湯設備 |  |  | ㎏-CO₂ |  | ㎏-CO₂ | 0 | ㎏-CO₂ | 0 | ％ | #DIV/0!
照明設備 |  | 596.6 | ㎏-CO₂ | 237.8 | ㎏-CO₂ | 358.8 | ㎏-CO₂ | 60.1408 | ％ | 60.1408
合計 |  | 903.1 | ㎏-CO₂ | 522.6 | ㎏-CO₂ | 380.5 | ㎏-CO₂ | 42.1327 | ％ | 42.1327
２ 削減効果見込みに関する説明（計算式等）
上記１の削減効果の根拠（算定式等）を記載してください。書ききれない場合は別紙でも可。
二酸化炭素排出量の削減見込量は、エネルギー種別毎に以下の係数を乗じて算出すること。
電気：0.452㎏-CO₂/kWh 灯油：2.50㎏-CO₂/ℓ 軽油：2.62㎏-CO₂/ℓ
Ａ重油：2.75㎏-CO₂/ℓ LPG：2.99㎏-CO₂/kg（6.55㎏-CO₂/㎥） 都市ガス：2.05㎏-CO₂/㎥
（上記以外で削減されたエネルギーがある場合は、市に問い合わせること。）
●空調設備の更新 更新前 678kWh（年間消費電力量）×0.452（電気使用排出係数）＝306.5㎏-CO₂ 更新後 630kWh（年間消費電力量）×0.452（電気使用排出係数）＝284.8㎏-CO₂ 削減量 306.5㎏-CO₂－284.8㎏-CO₂＝21.7㎏-CO₂ 削減率 21.7㎏-CO₂÷306.5㎏-CO₂×100＝7.08％ ●照明設備の更新 更新前 66W（消費電力）×10基（台数）×2,000時間（年間点灯時間）÷1,000＝1,320kWh 1,320kWh×0.452（電気使用排出係数）＝596.6㎏-CO₂ 更新後 26.3W（消費電力）×10基（台数）×2,000時間（年間点灯時間）÷1,000＝526kWh 526kWh×0.452（電気使用排出係数）＝237.8㎏-CO₂ 削減量 596.6㎏-CO₂－237.8㎏-CO₂＝358.8㎏-CO₂ 削減率 358.8㎏-CO₂÷596.6㎏-CO₂×100＝60.1％
記入例